1、安达路巜霸王牛羊肉》无报警器、软管不合适、调压阀不合格、油气混用隐患问题已全部整改





2、巜牛羊1号》软管过长已整改

